## Slide 1
变压器智能故障诊断与预测系统V1.0
设备与环境
变压器
环境
状态监测
参量监测
参量预测
故障诊断
故障诊断
故障预测
变压器列表：用于显示变压器的基本情况列表，每页显示12台
点击列表中的变压器，显示各种其他的含量，可以通过复选框选择显示气体的个数
Chart: 
| 0 | 4.1666666666666699E-2 | 8.3333333333333301E-2 | 0.125 | 0.16666666666666699 | 0.20833333333333301 | 0.25 | 0.29166666666666702 | 0.33333333333333298 | 0.375 | 0.41666666666666702
总烃含量 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3 | 5.3 | 4 | 4.2 | 4.3 | 2.3
氢气含量 | 2.4 | 4.4 | 1.8 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2 | 2.6 | 2.5
一氧化碳含量 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2.2 | 1 | 2 | 1.5
1号变压器
2号变压器
3号变压器
4号变压器
5号变压器
6号变压器
7号变压器
8号变压器
9号变压器
10号变压器
11号变压器
12号变压器
第一页
下一页
上一页
最后一页
1#变压器持续出现氢气含量异常，诊断为低温放电

## Slide 2
功能说明：
1：设备与环境：分别显示变压器的基本信息和当前环境信息，在列表中显示所有变压器的列表情况，能分页显示
2、当点击对应行时，就显示对应变压器的情况、图片（可见光和红外图片）
3、参量监测和参量预测采用曲线图的形式，显示监测和预测的参量曲线图
4、故障诊断用于显示选择的列表中的变压器参量监测曲线图，的运行状态情况（正常、高温放到等）
5、故障预测用于显示选择的列表中的变压器参量预测曲线图，并报告故障预测情况（正常、高温放电等）